РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 КАИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двадцать седьмое  заседания Совета депутатов

муниципального образования  Каировский сельсовет

второго созыва

№ 133                                                                        от 24 декабря 2013года

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# на территории Каировского сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Каировского сельсовета  от 15.08.2013 года

Совет депутатов Каировского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения  Каировского сельсовета (прилагается)

2. Обнародовать решение на территории сельсовета

3.Контроль возложить на планово-бюджетную комиссию (Казакова Т.Н)

Глава администрации                                                            О.М.Кажаев

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело

Приложение

к решению Совета депутатов

№ 133 от 24.12.2013

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО КАИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Каировский сельсовет  Саракташского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  села включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику села.

3. Графическую часть:

3.1.1.План села М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики села и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  села на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении села.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения села  до 2027года.

2. Общая характеристика сельского поселения

МО Каировский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области в границах Саракташского района. Площадь поселения 15634 га, численность населения  1152 человек , в состав сельсовета входит семь сел. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким летом и умеренно холодной  зимой.  Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5,8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35оС. Средняя многолетняя температура зимы составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

В состав территории администрации муниципального образования Каировский сельсовет, входят  7  населенных пункта

Перечень населенных пунктов МО Каировский сельсовет
(по состоянию на 01.01.2013г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Каировка | 579 | 60 | 49 |
|  | село Екатериновка | 268 | 24 | 53 |
|  | деревня Назаровка | 23 | 9 | 9 |
|  | деревня Ладыгино | 96 | 18 | 41 |
|  | деревня Смочилино | 19 | 10 | 7 |
|  | деревня Нехорошевка | 36 | 3 | 27 |
|  | деревня Николаевка | 1 | 6 | 9 |
|  | Итого: | 1022 | 130 | 186 |

# Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Каировский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013 г. составила 17338 кв.м. При численности населения  1152 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 15 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципального фонд а нет. , частный фонд – 98 %, 0,02% - ООО «КХ им.Калинина»

Жилищное строительство в последние годы на территории села не развивается . Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2011 году было введено  215 кв.м общей площади, а в 2012 – 182 кв.м общей площади.

По данным администрации МО  Каировский сельсовет на 01.01.2013 г. на территории села расположены  8 ветхих и аварийных жилых строения общей площадью 0,24 тыс.кв.м.

# Социальная инфраструктура

В с. Каировка, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения | Наименование объектов повседневного пользования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Каировка | 579 | основная школа, 2 магазина, отделение связи, , Дом Культуры, ФАП |
|  | село Екатериновка | 268 | Основная шкрла, 1 магазин, , Дом Культуры, медпункт |
|  | деревня Назаровка | 23 | нет |
|  | деревня Ладыгино | 96 | нет |
|  | деревня Смочилино | 19 | нет |
|  | деревня Нехорошевка | 36 | нет |
|  | деревня Николаевка | 1 | нет |

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение   администрации муниципального  образования  Каировский сельсовет   осуществляется:

- с. Каировка -   99 % хозяйств –природный газ;  газовые колонки, проточные водонагреватели.

-  с. Екатериновка     -    98% хозяйств – природный газ, газовые котонки, проточные водонагреватели;

- д.Назаровка – 86 % электроотопление, 2% печное отопление;

- д.Ладыгино – 96%  хозяйств природный газ.

- д. Смочилино  - печное отоплнение;

- д.Нехорошевка -  65% электрическое отопление, 35% - печное отопление

- д.Николаевка – 100% печное отопление

Характеристика имеющихся  в администрации  муниципального  образования  Каировский сельсовет   локальных  теплоисточников.

| № п/п | Наименов. объекта | марка котлов | количество котлов | мощность котлов, кВт. | вид топлива | протяженность тепловых сетей, км. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Каировской ООШ | КОГВ 100 | 3 | 100 | газ | 0,2 | с.Каировка |
| 2. | Котельная Каировского СДК | КЧМ-3-9 | 2 | 80 | Газ | - | с.Каировка |
| 3. | Котельная Каировского ФАП | КС– Г-25 | 1 | 25 | газ | - | с.Каировка |
| 4 | Котельная Каировский дет сад | Лемакс | 2 | 50 | газ | 0,10 | с.Каировка |
| 5. | Котельная Екатериновского ДК | КС- ТГВ- 16 | 1 | 16 | газ | - | с.Екатериновка |
|  | Котельная Екатериновской ООШ | КЧМ- 5 | 2 | 80 | газ | - | с.Екатериновка |
|  | Котельная Екатериновского ФАП | КС – Г-25 | 1 | 25 | газ | - | С.Екатериновка |

Приложение 1

- Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Каировка

кккотельнаяая

Детский сад

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с. Каировка:

Котельная  Каировской ООШ оборудована тремя котлами:  «КОГВ-100» мощностью  100 кВт,   до школы труба диаметром 56 мм длина 100 м,

Котельная детского сада оборудована двумя котлами Лемакс, мощностью 25 квт каждый котел.

СДК отапливается автономно: газовый котел марки КЧМ -3-9 мощностью 100 квт.

ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-ТГВ-10  мощностью 10 кВт

Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

Приложение 2

Графическая часть схемы теплоснабжения с. Екатериновка

| ФАП Автономное газовое КС-Г-16 |  | СДК Автономное газовое КС-Т ГВ -16 |
| --- | --- | --- |

Школа Автономное газовое

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с. Екатериновка:

Котельная Екатериновской ООШ оборудована двумя котлами:  «КЧМ-80» мощностью  80 кВт – 2 шт,

ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-Г-16 мощностью 16,4 кВт

СДК отапливается автономно: Газовый котел марки КС-Т ГВ -25, мощностью 25 кВт – .

Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

5.1.На территории  Каировский сельсовет  газоснабжение осуществляется ОАО «Оренбургоблгаз»  треста «Медногорскмежрайгаз »

7.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  села

Численность населения  в селе ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

# Text boxes

котельная

ШКОЛА

СДК

Автономное

газовое

ФАП

Автономное

газовое

КС-Т ГВ-40